院内采购编号：YLXZYYY2022YNXXGW[001]

仪陇县中医医院

金城镇社区卫生服务中心预防接种数字化门诊建设采购项目

询

价

通

知

书

采购人：金城镇社区卫生服务中心

日  期：2022年08月25日

询价通知书

因建设预防接种数字化门诊需要，由我院代金城镇社区卫生服务中心建设预防接种数字化门诊，现向社会供应商进行询价，符合相应资格条件的供应商根据询价通知书的要求进行报价。项目的采购、质量、服务需求和供应商报价所需具备的条件如下：

一、基本情况：

1.项目名称：金城镇社区卫生服务中心预防接种数字化门诊建设采购项目

2.项目编号：YLXZYYY2022YNXXGW[001]

3.项目预算：15万元

4.项目简要说明：预算总价 15 万元，超过预算的报价无效；

5.质量和技术要求：合格标准符合国家、省、市及行业现行相关质量文件要求和规定，工程或材料质量技术要求如下：

（1）按医院要求进行配送、安装；

（2）有相关材料合格证件或检验报告：

6.验收方式：

乙方完成项目内容并提交相关资料后，由医院相关部门组织验收小组进行验收。

7.售后服务要求：按常规质量和使用要求，如出现问题，供货单位须在4小时内响应，48小时内进行维修。

二、投标文件中须具备以下资料

1. 供应商资格证明：

（1）具有合法资格和能力生产或经营采购文件规定的货物和有能力提供采购文件规定的服务的国内企业法人；

（2）报价人必须具有相应的售后服务能力；

（3）参加本次采购前三年内，在经营活动中没有被相关行政单位和司法机构作出停业整顿或不能参加有关报价的违法记录。

2. 供应商须密封递交资料如下：

- （1）资质证明材料营业执照(加盖单位公章复印件)

- （2）询价响应报价表（后附格式）；

- （3）企业法人授权委托书（后附格式）；

- （4）生产厂家资质（生产许可证、经营许可证、营业执照）；

- （5）所投产品的详细技术资料（中文）；

- （6）所投产品的配置清单；

- （7）交货期承诺；

- （8）售后服务承诺；

- （9）本次询价不接受联合体投标，不接受电话、邮件、传真形式投标。

3.供应商所提供的货物应当是全新、未使用过的原装合格正品，若能提供其它更优质的服务，可在服务承诺函中自行提供，该承诺将作为确定成交的参考依据；并保证所提供的货物的开箱合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。

4.货物经使用单位验收合格后，根据合同进行结算。

5.中标项目不得转包，发现转包或变相转包，立即取消中标资格。

6.投标单位应按本标书提供的报价单进行报价，不得手工填写和随意更改。7.供应商提交的资料应进行胶装。

三、相关要求：有下列情况之一者即视为无效投标文件。

- 1、投标文件逾期未送达或送达未胶装的；

- 2、投标文件未密封或密封处未加盖单位公章的；

- 3、不具备询价通知书规定资格要求的；

- 4、报价单、服务承诺未加盖单位公章，法人代表或委托授权人未签字的；

- 5、未提供质量保证书和售后服务承诺书的；

- 6、投标资质文件必须真实可靠，一旦发现有弄虚作假现象，取消投标资格，列入黑名单，以后我院所有采购活动将不再邀请参加；

- 7、按采购公告要求如未能提供信息或信息不全，医院将只认可提供部分，其余将不予以认可；

- 8、投标人提供非本次采购目录要求以内的产品以及不能满足采购配置和技术要求的，将不予认可，不纳入采购。

四、成交原则：

本次询价为一次性报价，采用最低评标价法，在全部满足询价通知书实质性要求前提下，对投标报价由低到高排序，报价最低的供应商为中标候选人（投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）。

五、项目款支付方式：

付款方式大体如下：

（1）货物验收合格后支付90%，从验收合格日起1年后支付剩余10%。

六、提交报价日期及地点：

报名时间： 2022 年 08 月 25 日起至 2022 年 08 月 31 日止，工作日上午08：00-12：00分，下午15:00-18：30分递交投标文件。

报名地点：仪陇县中医医院（仪陇县新政镇人民路335号岐黄楼308室）

联系人： 王老师             联系电话： 13002826646

仪陇县中医医院

2022年08月25日

仪陇县中医医院询价采购报价单

项目名称：金城镇社区卫生服务中心预防接种数字化门诊建设采购项目  项目编号：YLXZYYY2022YNXXGW[001]

| 序号 | 项目名称 | 具体配置 | 数量 | 单位 | 报价（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 详见附件 | 1 | 套 |  |  |  |
| 要求 | 1、用人民币报价； 2、报价应包含货物价格、材料费、运输费、搬运费、安装费、临时设施费、应交税费； 3、要求投标供应商提供全套资质证明； |  |  |  |  |  |  |

投标单位（公章）：                          投标单位负责人：                 联系电话：

采购项目清单及技术参数要求

一、项目清单

| 序号 | 产品名称 | 数量（套） | 预算总金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预防接种数字化门诊 | 1 | 150000.00 |  |

二、技术参数要求

投标人须完成所有本次采购设备和软件以及用户原有数字化门诊设备的完整集成，实现与四川省免疫规划系统对接，通过四川省免疫规划系统的联调测试验证。

（一）软件模块

| 货物名称 | 序号 | 模块 名称 | 参数描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字化智能接种门诊系统（软件部分必配） | 1 | ★云排队主控制系统 | 系统整体控制模块。控制叫号、显示、留观等所有模块。实现各控制信息互通、模块联动。与四川省免疫规划系统达到无缝对接（提供系统使用功能界面截图）。 | 1 | 套 |
|  | 2 | ★云语音叫号控制系统 | 用于播报排队信息和安卓智能终端相连，实现与预防接种门诊配备语音叫号终端数据互通,实现接种引导功能,可在登记、接种和留观等环节通过语音输出引导受种者/监护人进入下一流程。与四川省免疫规划系统达到无缝对接（提供承诺书）。 | 1 | 套 |
|  | 3 | ★云综合显示控制系统 | 用于控制安卓智能终端显示，实现:1、控制不同的屏幕显示不同的内容。2、能够与登记台、接种台、综合屏、留观屏无缝协同工作。实现待接种显示功能，告知家长儿童在登记完毕后系统将该儿童分配到那个接种室,还有多少儿童等待，方便家长对时间的规划，减少工作人员接待家长询问的时间。与四川省免疫规划系统达到无缝对接（提供系统使用功能界面截图）。 | 1 | 套 |
|  | 4 | 登记接种分屏系统 | 实现登记台显示设备可实现显示排队序号、受种者姓名、服务台号等信息;接种台显示器可实现显示接种台号、排队序号、受种者姓名和待接种接种疫苗等信息。 | 1 | 套 |
|  | 5 | 登记接种综合信息系统 | 显示候种人数、排队序号、等待列表、受种者姓名等信息 | 1 | 套 |
|  | 6 | ★云留观系统 | 与云排队控制系统无缝对接、个案信息扫码取号、登记、接种全流程信息对接，实现留观时间精准推送，留观信息与接种系统个案信息同步更新。 | 1 | 套 |
|  | 7 | ★疫苗信息公示系统 | 疫苗价格公示，把系统内中本单位设置的疫苗价格通过公示系统展示。 | 1 | 套 |
|  | 8 | ★预防接种综合资料公示系统 | 把预防接种工作流程、国家免疫规划疫苗的品种、免疫程序、预防接种方法、预防接种服务时间、咨询电话、门诊信息、科普宣传资料等通过系统公示 | 1 | 套 |

（二）相关配套终端设备

| 货物名称 | 序号 | 设备名称 | 参数描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数字化智能接种门诊系统（硬件部分必配） | 1 | 排队一体机终端 | 1、17寸红外、液晶触摸屏. 2、速热敏打印机（纸宽80mm） 3、安卓主板 4、二维码扫描模块 5、内置WIFI 6、Android操作系统 7、内置专用排队取号软件，和四川省免疫规划系统无缝对接，实现现场取号，远程取号。 | 1 | 台 |
|  | 2 | 留观机一体终端 | 留观一体终端。留观结束，家长扫码后离开，采集最后离开现场时间信息。 1、17寸红外、液晶触摸屏. 2、安卓主板 3、二维码扫描模块 4、内置WIFI 5、Android操作系统 6、内置专用软件，和四川省免疫规划系统无缝对接，实现留观信息扫码查询、系统留存。 | 1 | 台 |
|  | 3 | 登记台及接种台安卓显示终端 | 1、32寸 2、液晶电视必须带网口 3、Android4.0以上操作系统 4、内置专用软件，和四川省免疫规划系统无缝对接推送登记接种信息。 | 5 | 台 |
|  | 4 | 候种、留观安卓显示终端 | 1、50寸 2、液晶电视必须带网口 3、Android4.0以上操作系统 4、内置专用软件，和四川省免疫规划系统无缝对接推送综合及留观信息。 | 2 | 台 |
|  | 5 | 疫苗公示安卓显示终端 | 1、65寸 2、液晶电视必须带网口 3、Android4.0以上操作系统 4、内置专用软件，和四川省免疫规划系统无缝对接推送综合及留观信息 | 1 | 台 |
|  | 6 | 功放设备 | 现场叫号播放全覆盖，含主机及喇叭。 | 1 | 套 |
|  | 7 | 综合布线 | 电源及网络 | 1 | 批 |
|  | 8 | 显示终端安装 | 显示终端挂架及安装 | 8 | 套 |
|  | 9 | 交换机 | 24口 | 1 | 台 |

投标单位关于资格的声明函

致：仪陇县中医医院

根据贵院编号                 的询价通知书，正式授权下述签字人（姓名和职务）                代表投标供应商            （投标供应商名称），提交投标文件正本壹份。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1.我们的资格条件完全符合采购方和本次招标要求，我们同意向贵院提供与投标有关的证据和资料。

2.我们的投标文件中所填写所有关于资格文件，附件材料说明及证明陈述均是真实,准确的，若有虚假和违背，我单位愿意承担由此而产生的一切后果；

3.我们已详细审查了贵院的询价通知书，投标后，我们放弃对询价通知书质疑的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期内具有约束力。

5.一旦我方中标，我方将根据询价通知书的规定，严格履行合同。

6.我方绝不提供虚假材料谋取中标、绝不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、绝不与采购单位、其他供应商或者贵中心恶意串通、绝不向采购人、贵院工作人员和评委进行商业贿赂、绝不在采购过程中与采购单位进行协商谈判、绝不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵院及相关管理部门的处罚。

法定代表人（负责人）签字：

投标单位（公章）：

年  月   日

授权委托书

本授权委托书声明：我       （姓名）系                    （投标单位名称）的法定代表人（负责人），现授权委托          （姓名）为我公司代理人，以本公司名义参加仪陇县中医医院的项目名称：             ，项目编号：               投标活动。代理人以本公司名义处理与之有关的一切事务，我均予承认。

代理人无转委托权。

特此委托。

代理人：

投标单位（盖章）：

法定代表人（负责人）（签字、盖章）

日 期：      年  月  日

附：法定代表人（负责人）及被委托授权人有效身份证复印件

质量保证书

我公司就仪陇县中医医院XXXXXXXXXXXX的质量保证如下：

投标单位（章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

日期：     年   月   日

服务承诺书

我公司就仪陇县中医医院XXXXXXXXXXXX投标的服务承诺如下：

（选型、供货、安装、验收、调试、免费保修阶段的服务内容）

投标单位（章）：

法定代表人（负责人）（签字）：

日期：     年   月   日

技术要求应答表

| 序号 | 采购文件要求 | 响应文件响应应答 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |