仪陇县总医院中医院区

第二住院部空调维修采购项目

比选文件

因医院工作需要，需采购空调维修服务商一名，诚邀有意向的供应商报名参与，具体要求如下：

一、项目基本情况

项目名称：仪陇县中医院区第二住院部空调维修采购项目

采购人：仪陇县中医医院

采购控制价：38110元

二、服务内容

（一）服务内容清单

| 序号 | 项目名称 | 故障代码 | 维修内容 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0号机组 | 39、52 | 更换主板 | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 查漏补漏 | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 维修电子膨胀阀 | 只 | 1 |  |
|  |  |  | 加氟调试 | 瓶 | 1 |  |
| 2 | 1号主机 | 39、52 | 更换主板 | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 查漏补漏 | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 维修电子膨胀阀 | 只 | 1 |  |
|  |  |  | 加氟调试 | 瓶 | 1 |  |
| 3 | 2号机组 | 27、47 | 更换温度传感器 | 只 | 1 |  |
| 4 | 3号机组 | 29 | 更换主板 | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 维修电子膨胀阀 | 只 | 1 |  |
| 5 | 4号机组 | 38、53 | 查漏补漏 | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 更换低压传感器 | 只 | 1 |  |
|  |  |  | 加氟调试 | 瓶 | 1 |  |
| 6 | 5号机组 | 35 | 加氟调试 | 瓶 | 1 |  |
| 7 | 6号机组 | 34、39 | 查漏补漏 | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 加氟调试 | 瓶 | 1 |  |
| 8 | 7号机组 | 38 | 查漏补漏 | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 加氟调试 | 瓶 | 1 |  |
| 9 | 8号机组 | 39、52 | 查漏补漏 | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 更换低压传感器 | 只 | 1 |  |
|  |  |  | 加氟调试 | 瓶 | 1 |  |
| 10 | 9号机组 | 19、20 | 清洗过滤器，换热器 | 台 | 1 |  |
| 11 | 10号机组 | 37 | 更换主板 | 台 | 1 |  |
|  |  |  | 维修电子膨胀阀 | 只 | 1 |  |
| 12 | 12号机组 | 52、39 | 查漏补漏 | 项 | 1 |  |
|  |  |  | 加氟调试 | 瓶 | 1 |  |
|  |  |  | 清洗过滤器，换热器 | 台 | 1 |  |
| 13 | 13号机组 | 19、/24 | 清洗过滤器，换热器 | 台 | 1 |  |
| 14 | 楼层分机损坏增补配件 | 一楼 | 控制器 | 个 | 44 |  |
| 15 |  |  | 出风口及进风口 | 个 | 88 |  |
| 16 |  |  | 六芯控制线 | 米 | 100 |  |
| 17 |  |  | 软连接 | 米 | 88 |  |
| 18 |  |  | 遥控器 | 个 | 44 |  |
| 19 | 总计 | / | / | / | / |  |

本项目控价为：38110元

（二）具体服务要求

1、对我院区第二住院部一楼空调进行维修。

2、对指定机主进行维修，保证空调的正常运行。

三、报名资格条件：

1、具有独立法人资格，持有效的营业执照，具有独立承担民事责任的能力；

2、参加本次采购活动前三年内，供应商单位及其现任法定代表人、主要负责人在参加本次采购活动前三年内不得具有行贿犯罪记录（提供承诺函）；

3、授权代理人应有法定代表人的书面授权委托书，并应注明代理事项、权限和时限等内容，授权书需授权人与被授权人签字并提供双方身份证复印件；

4、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺函）；

6、具备满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的其他条件。

7、为保证供应商具有履行合同所必须的设备和专业技术能力且能够为本项目提供优质的服务，供应商应具备空调设备安装维修资质。因可能涉及高空作业，供应商应提供特种设备操作证（高出作业），成交后3日内，提供资质证书（原件备查）。成交后3日内，供应商提供为最少1名工人购买1个季度的社保缴纳证明（原件备查）。

四、报名须知

1、报名时间：2025年4月28日上午8:00-2025年4月30日下午16:00

2、报名地点：仪陇县中医医院

3、报价资料递交时间：2025年4月28日上午8:00-2025年4月30日下午16:00

4、投标人须按照正规投标标书制作要求制作投标文件，必须包含资格条件、报价表（单独、格式自拟），否则做无效投标处理。（胶装、密封、只须正本一份）。

5、投标报价不可高于招标控制价，否则做无效响应。

6、本次投标只接受现场报名及投标资料递交。

五、联系方式

单位名称: 仪陇县中医医院

地    址:仪陇县中医医院（仪陇县新政镇新南路2段2号）

联 系 人：张老师

联系电话：13629058291