谈判编号:YLXZYYYTSCG(询价)20250611

仪陇县中医医院污水水质检测采购项目

询价文件

中国 · 四川

仪陇县中医医院   编制

2025年 08 月

目 录

第一章  询价邀请	-

第二章  询价须知	--

第三章  供应商资格条件要求	-

第四章  供应商资格证明材料	-

第五章  采购项目技术、服务、及其他商务要求	--

第六章  响应文件格式	- -

第七章  评审方法	-

# 第一章  询价邀请

公司：

我院污水水质检测项目拟进行竞争性谈判采购，兹邀请你公司参加本次项目谈判。

一、谈判编号：YLXZYYYTSCG(询价)20250611

二、谈判项目：仪陇县中医医院污水水质检测服务项目

三、资金来源：自由资金

四、谈判项目简介：仪陇县中医医院污水水质检测服务(注：本项目不接受联合体投标)

五、供应商参加本次政府采购活动，应当在提交响应文件前具备下列条件：

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

4.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

5.参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

六、谈判文件发售时间、地点：

1、谈判文件自   2025 年 08月 20日至  2025 年 08月 22 日<工作日上午 8:30- 12:00，下午 15:00-18:00>现场领取，领取谈判文件时自带U盘拷贝。

2、获取谈判文件的方式:请各潜在供应商带上报名资料现场报名

2.1、供应商领取询价文件时须如实认真填写相关信息，若因供应商提供的错误信息，对其投标事宜造成影响的，由供应商自行承担所有责任。

2.2、供应商为法人或者其他组织的，只需提供单位介绍信、经办人身份证明；供应商为自然人的，只需提供本人身份证明（所有证明材料需加盖公司鲜章）。

3、递交响应文件截止时间： 2025年 08 月 22 日 18：00 (北京时间)询价文件必须在谈判截止时间前送达仪陇县新政镇新南路2段2号（仪陇县中医医院综合楼4楼后勤保障科）。逾期送达或密封和标注不符合谈判文规定的响应文件恕不接受。本次谈判不接受邮寄的谈判文件。

七、谈判地点：仪陇县中医医院

八、联系方式

采购人：仪陇县中医医院

地 址：四川省仪陇县新政镇新南路2段2号

联 系 人：张老师        联系电话：13629058291

# 第二章   询价须知

# 一 、 总  则

# 1. 适用范围

1.1 本询价文件仅适用于本次谈判采购项目。

# 2. 有关定义

2.1 本次谈判的采购人是  仪陇县中医医院

2.2  “供应商”系指取得了询价文件拟参加谈判和向采购人提供相应服务的供应

商。

# 3. 合格的供应商 (实质性要求)

3.1 具备法律法规和本采购文件规定的资格条件；

3.2 不属于禁止参加本项目采购活动的供应商；

3.3 按规定获取了询价文件，属于实质性参加政府采购活动的供应商。

# 4. 询价费用 (实质性要求)本项目不收取谈判费用

5.供应商不得具有的情形

供应商参加本项目询价不得有下列情形：

(1) 提供虚假材料谋取成交；

(2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；

(3) 与采购人或其他供应商恶意串通；

(4) 向采购人的谈判小组成员行贿或者提供其他不正当利益；

(5) 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；

(6) 未按照谈判文件确定的事项签订政府采购合同；

(7) 将政府采购合同转包或者违规分包；

(8) 擅自变更、中止或者终止政府采购合同；

(9) 拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况；

(10) 法律法规规定的其他情形。

供应商有上述情形的，按照规定追究法律责任，具备 (1) - (10) 条情形之一的，同时将取消被确认为成交供应商的资格或者认定成交无效。

6.本询价文件中所引相关法律制度规定，在政府采购中有变化的，按照变化后的相关法律制度规定执行。本章规定的内容条款，在本项目递交响应文件截止时间届满后，因相关法 律制度规定的变化导致不符合相关法律制度规定的，直接按照变化后的相关法律制度规定执行，本谈判文件不再做调整。

8. (实质性要求) 国家或行业主管部门对供应商和服务的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，必须符合其要求。

# 第三章  供应商资格条件要求

( 一) 参加询价的供应商应具备下列资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

4、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

(二) 本项目的特定资格要求：具有省级及以上质量技术监督局(或省级及以上市场监管局)颁发的检验检测机构资质证书（CMA证书）。

注：1、本章资格要求第 (5 款) 中“参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重 大违法记录”中的重大违法记录是指：供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，其中较大数额罚款的具体金额标准是指： 若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款金额标准有明文规定的， 以所属行业行政 主管部门规定的较大数额罚款金额标准；若采购项目所属行业行政主管部门对较大数额罚款 金额标准未明文规定的，以四川省人民政府规定的行政处罚罚款听证标准金额。

2、供应商在参加政府采购活动前，被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认 定的失信名单且在有效期内，或者在前三年政府采购合同履约过程中及其他经营活动履约过程中未依法履约被有关行政部门处罚 (处理) 的，本项目不认定其具有良好的商业信誉。

3、本章要求供应商提供的资格证明材料必须加盖供应商印章 (鲜章) 。

第四章  供应商资格证明材料

(1) 具有独立承担民事责任的能力。

(注：①供应商若为企业法人：提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织机构代码证”；

②若为事业法人：提供“统一社会信用代码法人登记证书”；未换证的提交“事业法人登记证书、组织机构代码证”；

③若为其他组织：提供“对应主管部门颁发的准许执业证明文件或营业执照”；

④若为自然人：提供“身份证复印 件” 。

⑤非独立法人分支机构参加需提供具有独立法人资格的总公司针对本项目的授权书原 件，并提供“统一社会信用代码营业执照”；未换证的提供“营业执照、税务登记证、组织 机构代码证” 。以上均提供复印件)

(1) 具有良好的商业信誉的证明材料 (可提供承诺函) ；

(2) 具有健全的财务会计制度的证明材料。(可提供承诺函)

(3) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。(可提供承诺函)

(4) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函 。(可提供承诺函)

(5) 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录承诺函。(可提供承诺函)

(6) 法定代表人身份证明材料复印件；

(7) 法定代表人授权书原件及授权代表身份证明材料复印件 (注：如响应文件均由供应商法定代表人签字的且法定代表人本人参与投标的，则提供法定代表人资格证明书) 。

注：1) 供应商提供的以上资格证明材料为复印件的均应加盖供应商公章，证明材料不齐 或未按规定加盖鲜章为无效谈判；

2) 供应商应对其所提供的资格证明材料来源的合法性、真实性负责。

# 第五章  采购项目技术、服务、及其他商务要求

- 项目采购清单

- 仪陇县中医医院污水水质检测

- 商务要求

- 1.合同签订期：经医院谈判小组确认中标人发出成交通知书后

- 2.服务时限：一年

3、服务详细内容见《仪陇县中医医院废水检测方案》

- 4.资金支付：合同另行约定。

- 5.履约验收：应严格按照政府采购相关法律法规以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》 (财库【2016】205 号) 的要求；验收标准以谈判文件、供应商的响应文件和双方签订的合同为依据。

- 其他未尽事由具体在合同中具体约定。

第六章  响应文件格式

一、本章所制响应文件格式，除格式中明确将该格式作为实质性要求的，一律不具有强制性，但是，供应商响应文件相关资料和本章所制格式不一致的，谈判小组将在评分时以响应文件不规范予以扣分处理。

二、本章所制响应文件格式有关表格中的备注栏， 由供应商根据自身响应情况作解释性说明，不作为必填项。

三、本章所制响应文件格式中需要填写的相关内容事项，可能会与本采购项目无关在不改变响应文件原义、不影响本项目采购需求的情况下，供应商可以不予填写。

附件1

仪陇县中医医院废水检测方案

| 类型 | 监测指标 | 分析方法 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量(BOD5)的测定 释与接种法 HI505-2009 | 1次/月 |
|  | 石油类 | 水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法HI637-2018 |  |
|  | 动植物油 | 水质 石油类和动植物油类的测定红外分光光度法HI637-2018 |  |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB11901-89 |  |
|  | 粪大肠菌群 | 水质 粪大肠菌群的测定多管发酵法 HI347.2-2018 |  |
|  | PH | 水质 pH值的测定 电极法 HJ1147-2020 |  |
|  | 色度 | 水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ 1182-2021 |  |
|  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ503-2009 |  |
|  | 总氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009 |  |
|  | 阴离子表面活性剂 | 水质 阴离子表面活性剂的测定亚甲蓝分光光度法 GB7494-87 |  |
|  | 总余氯 | 水质 游离氣和总氯的测定 N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法HJ 586-2010 |  |
|  | 沙门氏菌 | 医疗机构水污染物排放标准(附录B医疗机构污水和污泥中沙门氏菌的检验方法)GB18466-2005 |  |
|  | 志贺氏菌 | 医疗机构水污染物排放标准(附录B医疗机构污水和污泥中沙门氏菌的检验方法)GB18466-2005 |  |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定重铬酸盐法HJ828-2017 |  |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定纳氏试剂分光光度法 HI535-2009 |  |

仪陇县中医医院

污水水质检测采购项目

# 响

# 应

# 文

# 件

# 供应商：（盖章）

# 日期：    年   月   日

一、承诺函

仪陇县中医医院：

我公司作为本次采购项目的供应商，根据询价文件要求，现郑重承诺如下：

(一) 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

4、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

5、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

(二) 本项目的特定资格要求：具有有效的营业执照、施工图审查机构资质证书。

(三)其他承诺可自拟。

法定代表人签字：XXXX

授权代表签字：XXXX

供应商名称：XXXX (盖章)

日    期：XXX 年 XXX 月 XXX

二、法定代表人授权书

仪陇县中医医院：

本授权声明：            （供应商名称）        （法定代表人姓名、职务）授权           （被授权人姓名、职务）为我方“仪陇县中医医院污水水质检测项目”询价文件、询价采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价采购、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或者加盖个人名章：

授权代表签字：

供应商名称：       (单位盖章)

日    期

# 三、报价表

项目名称：仪陇县中医医院医养结合服务能力提升项目

| 报 价 | 备 注 |
| --- | --- |
| 小写： 元 |  |
| 大写： |  |

注：1.报价包括人工、税费和招标采购文件规定的其它费用及完成本项目的所有费用，采购人不再另行支取其他费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

- 3.仔细阅读“仪陇县中医医院污水水质检测项目的施工图审查采购公告”后填报价。

4、可自拟报价表格式。

5、本表为一次性报价。

供应商名称：（盖单位公章）

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日  期：    年    月   日

# 第四章  评审方法

低价中标法